Fotel ginekologiczny z regulowaną wysokością

Wymagania:

- Elektryczna regulacja wysokości w szerokim zakresie (min. od 42 do 48 cm ), umożliwiająca łatwe wsiadanie osobom z niepełnosprawnością 
i dopasowanie dla personelu medycznego.

- Wysoka nośność (min. 150 kg) – ważne dla pacjentek bariatrycznych.

- Segmentowa konstrukcja z możliwością regulacji oparcia pleców 
i siedziska.

- Odchylane podłokietniki.

- Regulowane podkolanniki (lub opcjonalnie podpórki łydkowe) – zapewniające wygodne i bezpieczne ułożenie nóg.

- Możliwość wyposażenia w barierki boczne, które można składać lub wypinać – dla osób z ograniczoną stabilnością tułowia.

- Sterowanie za pomocą pilota ręcznego lub nożnego (dla ergonomii 
i bezpieczeństwa personelu).

- opcjonalnie: system jezdny z blokadą kółek – dla mobilności sprzętu 
w gabinecie.

Czy są spełnione wymagania:

1 TAK / NIE

2 TAK / NIE

3 TAK / NIE

4 TAK / NIE

5 TAK / NIE

6 TAK / NIE

7 TAK / NIE

8 TAK / NIE

UWAGA! Niespełnienie choćby jednego parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty (odpowiedź NIE).