Zapytanie ofertowe 
w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Dostępność Plus dla AOS”, realizowanego w ramach Działania FERS.03.07 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr FERS.03.07-IP.07-0001/23, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

| Data zapytania | 22.10.2026 |
| --- | --- |
| Nazwa Grantobiorcy | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu |
| Przedmiot zamówienia | Fotel ginekologiczny z regulowaną wysokością |
| Planowany termin realizacji (od - do) | Do 14.12.2026 r. |
| Termin przesłania oferty | na adres email piotr.kosinski@usk.poznan.pl do dnia 2026-11-06 godz. 23:59 |

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest/są:  zgodnie z załącznikiem

- Warunki udziału w postępowaniu

☐ nie dotyczy

☒ dotyczy

O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot spełniający następujące warunki:

- Wykonawca zobowiązany jest przesłać dodatkowo kartę katalogową oferowanego fotela lub paszport techniczny potwierdzający parametry techniczne ( w szczególności zakres regulacji wysokości, nośność oraz możliwość zamontowania barierek bocznych)

- Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

- Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero –jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

- Oferty muszą zostać złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

- Każdy wykonawca może złożyć 1 ofertę.

- Złożone oferty muszą być ważne przez okres 60 dni od dnia ich przesłania.

- Oferty muszą zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, przy czym upoważnienie to może wynikać z dokumentów rejestrowych lub z pełnomocnictwa.

- Kryteria oceny ofert.  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (wybrać właściwe):

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| ☒ Cena | 60 |
| ☐ Termin realizacji zamówienia |  |
| ☒ Okres gwarancji | 20 |
| ☒ Dolny zakres regulacji wysokości | 20 |

Szczegółowy sposób przyznawania punktów:

- Kryterium: Cena – max 60 pkt

Punkty w tym kryterium zostaną obliczone według wzoru:
C = (Cmin / Cb) x 60 pkt

Gdzie:

- C – liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium ceny;

- Cmin – najniższa cena netto/brutto spośród wszystkich złożonych ofert;

- Cb – cena netto/brutto badanej oferty;

- 60 pkt – maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium.

- Kryterium: Okres gwarancji – max 20 pkt

Punktacja za zaoferowany okres gwarancji (wymóg minimalny to 24 miesiące):

- Gwarancja 24 miesiące – 0 pkt

- Gwarancja od 25 do 36 miesięcy – 10 pkt

- Gwarancja powyżej 36 miesięcy – 20 pkt

- Kryterium: Dolny zakres regulacji wysokości – max 20 pkt

Kryterium bezpośrednio wspierające cel projektu „Dostępność Plus” – im niżej fotel schodzi, tym łatwiej przesiąść się pacjentce z wózka inwalidzkiego.

- Minimalna wysokość siedziska wynosi dokładnie 46 cm – 0 pkt

- Minimalna wysokość siedziska wynosi w przedziale od 44 cm do 45 cm – 10 pkt

- Minimalna wysokość siedziska wynosi w przedziale od 42 cm do 43 cm – 20 pkt

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę̨, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę̨ punktów w kryteriach oceny ofert.

- Zamawiający przewiduje/nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

- Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej.

- Osoby do kontaktu

W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z 
Panem/-ią ___________________________________________, e-mail: ________________________________, tel. _____________________________________________

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego __________________________________________________

\

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik nr 4 – Protokół zdawczo-odbiorczy